## Slide 1
控制工程学院 测控技术与仪器1701班
液位控制系统课程设计
指导老师：宋爱娟 齐世清 组长：陈若愚 小组成员：黄锟、赵占宇、皮峻银、王旭薇
2020/07/13

## Slide 2
赵占宇：水箱控制程序的simulink仿真；找资料
黄 锟：硬件电路的搭建；找资料
皮峻银：整体系统的调试纠错，包括显示液位，设置上下限功能等优化，包括仿真参数优化等；找资料
陈若愚（组长）：团队的沟通与组织; 硬件的软件编程实现; 部分硬件电路的修整
王旭薇：协助硬件与软件搭建与编程；PPT制作；找资料

## Slide 3
04
硬件电路设计
03
仿真测试
02
原理与功能
01
总体方案设计
05
软件设计
目录
CONTENT
06
心得体会与收获

## Slide 4
总体方案设计
01

## Slide 5
设计编程：设计电路，编写代码
功能调试：基于显示的功能与理想的差距进行程序的改善
课设总结：针对课程设计过程中存在的问题总结经验，让实践经历深化为知识硬核
确定目标：实现什么基本功能

## Slide 6
原理与功能
02

## Slide 7
检测双液位
加入水泵，确认是否启动或关闭液位控制系统
温度报警，防止器件过热，自动结束工作
交互式显示界面，方便人调整参数
串级-模糊控制下水箱液位

## Slide 8
LT
LC
LT
LC
水泵
上水箱
下水箱
主对象：下水箱液位
副对象：上水箱液位
控制器：51单片机
传感器：GKY液位传感器
执行器：电开阀

## Slide 9
GKY液位传感器
量程：0-1m
输出信号：4-20mA

## Slide 10
+
-
R1
R2
I
U0
R3
U0
虚短虚断
接执行器
滤波

## Slide 11
仿真测试
03

## Slide 12
本课程设计使用MATLAB进行仿真测试，使用模糊串级PID控制对被控对象液位进行控制。
本课程设计采用阶跃响应测试法来确定被控对象的放大系数与时间常数，双容水槽的传递函数如下：
本设计仿真使用的对象传递函数为

## Slide 13
模糊PID控制原理

## Slide 14
MATLAB/SIMULINK仿真结果

## Slide 15
硬件电路设计
04

## Slide 17
2
1
3
4
5
7
6
8
1
2
3
4
5
6
51单片机最小系统
液位检测装置
温度传感器
按键操作
水泵电机电路
参数显示电路
7
状态显示电路
8
执行器控制电路

## Slide 18
软件设计
05

## Slide 19
开始
初始化
判断功能
显示温度液位
设置上限
设置下限
水泵电机转速
PID参数设置
显示副液位
异常？
水泵控速
结束
是
否
液位预设

## Slide 20
开始
判断温度>40℃
结束
电机停止转动
报警灯亮
开始
判断是否超出水位限制
电机反转
上下限判断
电机加速正转
超上限
低下限
正常？
电机正常正转
温度报警控制
水泵功率控制

## Slide 21
开始
控制键盘判断
改变液位初值
判断是否超出水位限
液位初设
刷新LCD
结束

## Slide 22
设置液位

## Slide 23
基本功能

## Slide 24
温度报警

## Slide 25
心得体会与收获
06

## Slide 26
心得体会与收获
原理深入理解
编程应用能力
纠错学习能力
友好合作能力

## Slide 27
测控1701班 陈若愚 黄锟 赵占宇 皮峻银 王旭薇
请老师批评指正
指导老师：宋爱娟、齐世清