## Slide 1
过程控制仪表
主讲教师 齐世清
光电技术与仪器系
手 机： 18633594230
邮 箱：2718463084@qq.com
办公地点：科技楼5011
实验教师 宋爱娟
光电技术与仪器系
手 机：13833576083
邮 箱：23083360@qq.com
实验地点：科技楼2002
过程控制仪表课程引言

## Slide 2
过程控制仪表课程引言
过程控制仪表与系统在流程工业中的应用
过程控制仪表课程体系
教学目标
课程实验简介
过程控制系统（仪表）的功能与组成

## Slide 3
冶金企业生产流程
过程控制仪表课程引言
1、过程控制仪表与系统在流程工业中的应用

## Slide 4
过程控制仪表课程引言
炉温、
炉压
测控
硅锰等
微量元素
控制
拉力、尺寸
控制
板厚、
板型
控制
为了保证产品质量，流程工业生产过程需要过程控制仪表与系统。

## Slide 5
过程控制仪表课程引言
发电企业生产流程

## Slide 6
过程控制仪表课程引言
发电生产流程

## Slide 7
过程控制系统（仪表）在流程工业中的作用
输煤系统
过程控制仪表课程引言
煤料流量重量
控制

## Slide 8
锅炉燃烧系统
炉渣
过程控制仪表课程引言
锅炉炉压炉温
控制、
燃料空气流量比值控制
汽包液位控制

## Slide 9
过程控制系统（仪表）在流程工业中的作用
汽轮机发电系统
过程控制仪表课程引言
汽轮机转速
蒸汽压力、温度
控制

## Slide 10
过程控制系统（仪表）在流程工业中的作用
水循环系统
过程控制仪表课程引言
循环水PH值控制
水温控制

## Slide 11
过程控制仪表课程引言
3、过程控制的目的
（1）提高企业生产自动化程度，保证产品质量。
（2）节能降耗；减员增效。
（3）提高企业的经济效益。
过程（流程）工业：将一种或几种原料经过物理变化和化学变化生产出产品的过程。
（冶金、化工、石油、电力、轻工、建材、制药、食品等）
2、过程控制系统（仪表）功能
对过程（流程）工业的过程量（温度、压力、流量、液位、成分），进行检测与控制，以生产出高质量的产品。

## Slide 12
过程量
过程控制系统
过程控制仪表课程引言
4、过程控制系统的组成结构
液位控制系统流程图
控制量

## Slide 13
过程控制仪表课程引言
A/D
微机
对象
压力传感器
输出
信号调理
过程量
给定
液位调节器
电动调节阀
水箱
液位变送器
XR
X i
X e
扰动
检测系统
过程控制系统
被测量
结构上，检测系统为 系统；过程控制系统为 系统。
检测控制目标看，检测系统对被测量进行 ；过程控制系统对过程量进行 。
抗干扰能力，过程控制系统抗干扰能力要 检测系统。

## Slide 14
5、过程控制仪表课程体系
过程控制仪表课程引言
功能、工作原理电路分析
组态与编程方法
系统组成
组态方法

## Slide 15
实践教学（4学时）
过程控制系统综合实验系统
上下位水箱
锅炉
换热器
变送器
执行器
控制装置及操作平台
循环泵
水箱
上位机
过程控制仪表课程引言
6、过程控制仪表实验
仪表4学时，系统8学时
PC机监控